## Цены
Название | Описание | Цена, руб.
Запасные части > Запчасти для КТПТО
Вольтметр Э-8030 150В | Вольтметр Э-8030 150В | 2600
Кольцо 8ВЩ 370.046-01 | Кольцо 8ВЩ 370.046-01 | 230
Кольцо 8ВЩ 370.046-02 | Кольцо 8ВЩ 370.046-02 | 180
Контакт передвижной переключателя режима тр-ра 8ВЩ.551.100 (Минск) | Контакт передвижной переключателя режима тр-ра 8ВЩ.551.100 (Минск) | 420
Переключатель ПК-16-54Ф2092 КТПТО (режим) | Переключатель ПК-16-54Ф2092 КТПТО (режим) | 1890
Арматура светосиг. СКЛ-14А-К-3-380В зелёная | Арматура светосиг. СКЛ-14А-К-3-380В зелёная | 320
Наконечник каб. 16мм | Наконечник каб. 16мм | 100
Пускатель ПМ12010100 36В | Пускатель ПМ12010100 36В | 923
Кабель КГ 1х35 | Кабель КГ 1х35 | 670
Арматура светосиг. СКЛ-14А-К-3-380В красная | Арматура светосиг. СКЛ-14А-К-3-380В красная | 320
Пускатель ПМ12160-150 (кат.380В, 160А 380В) | Пускатель ПМ12160-150 (кат.380В, 160А 380В) | 9500
Кабель КГ 1х70 | Кабель КГ 1х70 | 1000
Колодка клеммная 4х160А | Колодка клеммная 4х160А | 1980
Изолятор ИО-1/2,5( КТПТО) | Изолятор ИО-1/2,5( КТПТО) | 450
Наконечник каб. медн. -луж. 70мм (D отверстия 10-12мм) | Наконечник каб. медн. -луж. 70мм (D отверстия 10-12мм) | 140
Реле ВС-33 2УХЛ4 | Реле времени ВС-33 2УХЛ4 | 4990
Автомат ВА51-35М2-341810 УХЛ3160А (н/р 220в 50Гц) | Автомат ВА51-35М2-341810 УХЛ3160А (н/р 220в 50Гц) | 6750
Переключатель ПК-16-54Д3097 КТПТО (контроля тока) | Переключатель ПК-16-54Д3097 КТПТО (контроля тока) | 1580
Кольцо 8ВЩ 370.051-01 | Кольцо 8ВЩ 370.051-01 | 180
Кольцо 8ВЩ 370.051-02 | Кольцо 8ВЩ 370.051-02 | 250
Наконечник каб. медн. -луж. 35мм (D отверстия 10мм) | Наконечник каб. медн. -луж. 35мм (D отверстия 10мм) | 120
Автомат ВА51-35М2-341810 УХЛ3160А (н/р 380в 50Гц) | Автомат ВА51-35М2-341810 УХЛ3160А (н/р 380в 50Гц) | 9635
Амперметр Э-8030-М1 600/5 | Амперметр Э-8030-М1 600/5 | 1060
Трансформатор ОСМ1-0063У3 380/36 | Трансформатор ОСМ1-0063У3 380/36 | 3850
Переключатель ПК-16-54Л2081 КТПТО (контроля напряжения) | Переключатель ПК-16-54Л2081 КТПТО (контроля напряжения) | 2490
Кабель КГ 3х50+1х16 | Кабель КГ 3х50+1х16 | 800
Кабель КГ 1х50 | Кабель КГ 1х50 | 200
Трансформатор ТТН-40 600/5 Кавик | Трансформатор ТТН-40 600/5 Кавик | 1650
Шина силовая КТПТО-80 Кавик | Шина силовая КТПТО-80 Кавик | 490
Терморегулятор АРТ-18-5 | Терморегулятор АРТ-18-5 | 5120
Переключатель ПК10-12Д2167 (аналог APATOR sa 4G16-4057U) | Переключатель ПК10-12Д2167 (аналог APATOR sa 4G16-4057U) | 1400
Переключатель ПК10-12Е2166 (аналогAPATOR sa 4G16-4056U) | Переключатель ПК10-12Е2166 (аналогAPATOR sa 4G16-4056U) | 1400
Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1-Щ1 У.Р | Измеритель-регулятор одноканальный ТРМ1-Щ1 У.Р | 3200
Зажим кабельный для А-3716 (КТПТО) | Зажим кабельный для А-3716 (КТПТО) | 660
Шина силовая низковольтная 600А (КТПТО) L=400мм прямая | Шина силовая низковольтная 600А (КТПТО) L=400мм прямая | 1440
Гайка М20 латунь, тонкая | Гайка М20 латунь, тонкая | 220
Гайка М20 латунь широкая | Гайка М20 латунь широкая | 390
Пускатель ПМ12160 (PM1D160M)160А кат.220В | Пускатель ПМ12160 (PM1D160M)160А кат.220В | 6890
Изолятор ИПТ-1/630 | Изолятор ИПТ-1/630 | 450
Автоматический выключатель ВА 47-100 100А | Автоматический выключатель ВА 47-100 100А | 1000
Электровентилятор А 2175 НВТ 220В (ТСДЗ-80, ТСДЗ-63) | Электровентилятор А 2175 НВТ 220В (ТСДЗ-80, ТСДЗ-63) | 3500
Гайка М12 латунь | Гайка М12 латунь | 85
Шина силовая низковольтная 600А (КТПТО) L=600мм изогнутая | Шина силовая низковольтная 600А (КТПТО) L=600мм изогнутая | 2400
Шайба М20 латунь | Шайба М20 латунь | 110
Зажим кабельный на 3 контакта (КТПТО) | Зажим кабельный на 3 контакта (КТПТО) | 3070
Амперметр АС 600/5А 50 ГЦ (72*72 мм ) | Амперметр АС 600/5А 50 ГЦ (72*72 мм ) | 1050
Трансформатор тока 5ВА кл. 0,5 ТШ-0.66 600/5 | Трансформатор тока 5ВА кл. 0,5 ТШ-0.66 600/5 | 1890
Пускатель ПМЛ 5100 0* 4В 125-160А 380В | Пускатель ПМЛ 5100 0* 4В 125-160А 380В | 7235
Реле РСА-512U 230В | Реле РСА-512U 230В | 2450
Электромагнитное реле РК-1Р 36V | Электромагнитное реле РК-1Р 36V | 600
Пускатель LC1E160 (ПМ12160-150 (кат.380В, 3п 160А 1НО+1НЗ 380В) | Пускатель LC1E160 (ПМ12160-150 (кат.380В, 3п 160А 1НО+1НЗ 380В) | 9600
Изолятор ИПТ-1/250 | Изолятор ИПТ-1/250 | 350
Температурный датчик для ТСДЗ, КТПТО | Температурный датчик для ТСДЗ, КТПТО | 1200
Переключатель ПК16-12Ф2048 (амперметра) | Переключатель ПК16-12Ф2048 (амперметра) | 2280
Реле РСА-512U 36В | Реле РСА-512U 36В | 4210
Арматура светосиг. PB0-LS22-24Y желтый 24В AC/DC со светодиод | Арматура светосиг. PB0-LS22-24Y желтый 24В AC/DC со светодиод | 370
Трансформатор ТТН-60 600/5 | Трансформатор ТТН-60 600/5 | 2490
ПВЗ/ПуГВ 1.5 бел. провод | ПВЗ/ПуГВ 1.5 бел. провод | 60
Переключатель ПТРЛ-10/300-6-86У1 (Минск) | Переключатель ПТРЛ-10/300-6-86У1 (Минск) | 18900
Зажим контактный 5 ВЩ.574.015-01 (М12) (КТПТО) | Зажим контактный 5 ВЩ.574.015-01 (М12) (КТПТО) | 1300
Изолятор ИПТВ-1/400-630.01 | Изолятор ИПТВ-1/400-630.01 | 450
Кабель КГ тп 3х2,5 | Кабель КГ тп 3х2,5 | 135
Электрод прогревочный ВР-1, 4мм | Электрод прогревочный ВР-1, 4мм | 190
Электрод прогревочный ВР-1, 5мм | Электрод прогревочный ВР-1, 5мм | 190
Электрод прогревочный ВР-1, 6мм | Электрод прогревочный ВР-1, 6мм | 190
Реле промежуточное JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 24В AC CHINT 285356 | Реле промежуточное JZX-22F(D) 3 конт. с инд. LED 5А 24В AC CHINT 285356 | -
Зажим контактный 5ВЩ574.031 (М16) | Зажим контактный 5ВЩ574.031 (М16) | -